"Засучив Рукава"

Тарифы на оказываемые услуги по электромонтажу для наших клиентов.

Проводка электрического, телефонного или телевизионного кабеля

| Наименование работы | Стоимость, Руб. за метр | Коэффициент стеснённости | Стоимость в зависимости то материала стены, руб. за метр | Коэффициент срочности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гипсолит | кирпич | бетон |  |
| Открытая проводка (до трёх проводов в косице) | 60 | - | - | - | - | 20% |
| Открытая проводка (более трёх проводов в косице) | 100 | - | - | - | - | 20% |
| Штробление (до трёх проводов в штрабе) | - | 15% | 120 | 180 | 300 | 20% |
| Штробление (более трёх проводов в штрабе) | - | 15% | 150 | 200 | 350 | 20% |
| Штробление потолка |  | 15% | - | - | 350 | 20% |
| Проводка кабеля при последующей обшивке стен гипроком | 50 | - | - | - | - | 10% |
| В кабель канале ( с установкой кабель канала) (до трёх проводов в канале) | 100 | 10% | - | - | - | 10% |
| В кабель канале ( с установкой кабель канала) (более трёх проводов в канале) | 150 | 10% |  |  |  | 10% |
| В кабель канале (уже установленном) (до трёх проводов в канале) | 30 | - | - | - | - | 10% |
| В кабель канале (уже установленном) (более трёх проводов в канале) | 60 | - | - | - | - | 10% |
| Проводка кабеля в гофрошланге (открытая, в установленном кабель канале или при последующей обшивке стен гипроком) | 100 | 10% | - | - | - | 20% |
| Проводка кабеля в гофрошланге (закрытая со штраблением) | - | 15% | 200 | 250 | 350 | 20% |

Установка  распределительных коробок, коробок под розетки (выключатели), механизмов розеток (выключателей) и звонка

| Наименование работы | Стоимость, Руб. за штуку | Коэффициент стеснённости | Стоимость в зависимости то материала стены, руб. за штуку | Коэффициент срочности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гипсолит | кирпич | бетон |  |
| Внешняя распределительная коробка (в т.ч. телефонная и ТВ делитель) с подключением кабелей | 300 | 10% | - | - | - | 20% |
| Внутренняя распределительная коробка | - | 15% | 200 | 250 | 300 | 20% |
| Подключение кабелей во внутренный распределительной коробке (до четырёх проводов) | 150 | 15% | - | - | - | 20% |
| Подключение кабелей во внутренный распределительной коробке (более четырёх проводов) | 250 | 15% | - | - | - | 20% |
| Соединение проводов для продления кабеля | 50 | 10% | - | - | - | 10% |
| Внутренняя коробка под розетку (выключатель) | - | 15% | 150 | 200 | 250 | 15% |
| Замена старой установочноой коробки (подразетника) на новую | 100 | 15% | - | - | - | 15% |
| Розетка (выключатель) открытая (наружняя) | 250 | 10% | - | - | - | 10% |
| Наименование работы | Стоимость, Руб. за штуку | Коэффициент стеснённости | Стоимость в зависимости то материала стены, руб. за штуку | Коэффициент срочности |
|  |  |  | гипсолит | кирпич | бетон |  |
| Розетка (выключатель) внутренняя | 150 | 10% | - | - | - | 10% |
| Замена розетки/выключателя (в старой установочной коробке, подрозетнике) | 200 | 10% | - | - | - | 10% |
| Розеточно-выключательный блок (двойной выключатель и розетка) внутренний | - | 25% | 450 | 500 | 600 | 20% |
| Розеточно-выключательный блок (тройной выключатель и розетка) внутренний | - | 25% | 500 | 550 | 650 | 20% |
| Звонок | 700 |

Установка светильников, трансформаторов к светильникам, бра и люстр.

| Наименование работы | Стоимость, Руб. за шт. | Коэффициент стеснённости | Коэффициент срочности |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка и подключение патрона | 100 | 10% | 10% |
| Установка и подключение светильника настенного бра. | 250 | 10% | 15% |
| Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг | 250 | 15% | 10% |
| Установка точечного, галогенового светильника | 250 | 15% | 10% |
| Установка трансформатора | 300 | 20% | 10% |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку | 650 | 10% | 15% |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку (сложная, большая, дорогая) | От 1000 | 25% | 20% |
| Повесить и подключить люстру на имеющийся крюк (простую). | 500 | 10% | 15% |
| Повесить и подключить люстру с монтажом крюка (простую). | 600 | 10% | 20% |

Работа со щитом, счётчиками, автоматами и пакетными выключателями.

| Наименование работы | Стоимость, Руб. за шт. | Коэффициент стеснённости | Стоимость в зависимости то материала стены, руб. за штуку | Коэффициент срочности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | гипсолит | кирпич | бетон |  |
| Установка щита электрического накладного | 300 | 15% | - | - | - | 30% |
| Установка щита электрического внутреннего (в нишу) | - | 30% | 1000 | 2000 | 3000 | 35% |
| Замена/установка счётчика | 700 | 10% | - | - | - | 30% |
| Демонтаж счётчика | 300 | 20% | - | - | - | 30% |
| Замена/установка автоматического одноклавишного выключателя | 200 | 15% | - | - | - | 25% |
| Установка нулевой шины | 300 | 20% |  |  |  | 30% |
| Установка/замена двухполюсного автомата, УЗО, пакетного выключателя, дифференциального автомата | 350 | 15% | - | - | - | 25% |
| Установка/замена вводного кабеля от этажного щита к квартирному | 1800 | 35% | - | - | - | 40% |

Кирилл

Телефон: 8-905-201-05-04

Сайт: засучив-рукава.рф

E-Mail: chumakov-kirill@rambler.ru

Реквизиты:

Индивидуальный предприниматель Чумаков Кирилл Владимирович

Юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 45

ОГРНИП: 315784700008343

ИНН: 027401645019

Расчётный счёт: 40802810970110000541

Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

БИК: 044525092

К/с №: 30101810645250000092